**Акционерное общество «Управляющая компания «Наукоград»**

140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Дугина, д. 28/12, помещение 5/6,

ОГРН 1155010000166 ИНН 5010049460 КПП 501001001

ВТБ 24 (ПАО) р/с 40702810300000068124, к/с 30101810100000000716, БИК 044525716

|  |  |
| --- | --- |
|  | **«УТВЕРЖДАЮ»**  Главный инженер  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 года. |

**Отчет по выполненным работам текущего ремонта многоквартирного жилого дома**

**по адресу: г. Жуковский, ул. Чапаева д.14 от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **№** | **Наименование работ** | **Единица**  **измерения** | **Выполненный**  **объем работ** | **Ответственный исполнитель** |
| **1** | **Замена лежака ХВС** | | | |
|  | Слив воды | м3 | 20 | Курилов |
|  | Демонтаж трубы метал d= 82 | пм | 30 | Евстигнеев |
|  | Монтаж трубы метал d= 82 | пм | 30 | Курилов |

Работа производилась в стесненных условиях

Работы выполнены в полном объёме «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_года. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Начальник ДУ-\_\_

Исп. Инженер Попов О.А.